## Report
AMEPS | Emplacement | Equipement | Description | Marque | Statut | Modèle Patrimonial | Année de fabrication | Domaine Rex | Date de MES | Numéro de série | DIELECTRIQUE-DJHTB | I-NOMINALE(A) | ICC(KA)-DJHTB | PDC(KA) | TYPE-DJHTB | U-NOMINALE(KV)
ALPES | F.FRA-CT313-HTB | 1067784 | Disjoncteur HTB n°53 T313 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2021 |  | 05/07/2021 | 35154551 | SF6 | 2000 | 31,5 | 20 | 3AP1FG-3-72,5KV | 72,5
ALPES | D.INF-CT314-HTB | 1138371 | Disjoncteur HTB 54 |  | EXPLOITATION | DJHTB-A
ALPES | ANNEM-CT312-HTB | 120452 | Disjoncteur HTB 53 PEI | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2012 |  | 01/01/2012 | 9613-10-2037510/2 | SF6 | 2000 | 20 | 20 | GL100F1 | 72,5
ALPES | CHAMO-CT311-HTB | 1212516 | Disjoncteur 58 - T311 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2022 | HTB | 13/12/2022 | 35156706 | SF6 | 2000 | 31,5 | 15 | 3AP1FG-3-72,5KV | 72,5
ALPES | SSQUE-CT312-HTB | 1274007 | Disjoncteur HTB 56 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2021 |  | 01/10/2022 | 35155536 | SF6 | 3150 |  | 40 | 3AP1FG-1S-100kV | 100
ALPES | SSQUE-CT311-HTB | 1300394 | Disjoncteur HTB 54 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2021 |  | 11/09/2023 | 35155535 | SF6 | 3150 |  | 40 | 3AP1FG-1S-100kV | 100
ALPES | CHAMO-CT312-HTB | 1338250 | Disjoncteur 56 - T312 | ABB | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2022 |  | 29/09/2023 | 1HSB02233039 | SF6 | 3150 | 40 | 40 | LTB72.5 5D1/B
ALPES | MTALI-CT311-HTB | 1409500 | Disjoncteur - T311 | ABB | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2024 |  | 01/11/2024 | 1HSB2436000342 | SF6 | 3150 | 40 | 40 | LTB72.5D1/B | 72,5
ALPES | MEGEV-CT313-HTB | 171497 | Disjoncteur 55 - T313 | ALSTOM | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2015 | HTB | 03/08/2015 | 184138-10/1 | SF6 | 2000 | 20 | 20 | GL100F1 | 72,5
ALPES | P.MOE-CT313-HTB | 176838 | Disjoncteur - T313 | GENERAL ELECTRIC | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2016 | HTB | 01/12/2016 | 201554-10/1 | SF6 | 3150 | 31,5 | 31,5 | GL 100X | 72,5
ALPES | P.MOE-CT311-HTB | 176853 | Disjoncteur - T311 | GENERAL ELECTRIC | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2016 | HTB | 01/12/2016 | 201554-10/2 | SF6 | 3150 | 31,5 | 31,5 | GL 100X | 72,5
ALPES | ANNEM-CT311-HTB | 205770 | Disjoncteur HTB N°51 TR311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2012 | HTB | 01/01/2013 | 9613-10-2037510/5 | SF6 | 2000 | 20 | 20 | GL100F1 | 72,5
ALPES | ANNEM-CT313-HTB | 206236 | Disjoncteur HTB N°56 TR313 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2013 | HTB | 01/01/2013 | 9613-10-2037510/6 | SF6 | 2000 | 20 | 20 | GL100F1 | 72,5
ALPES | ECHEL-CT311-HTB | 264305 | Disjoncteur HTB 64 | ALSTHOM | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2016 |  | 07/11/2016 | 198235-10/2 | SF6 | 2000 | 20 | 20 | GL100 F1/72/20/ID | 72,5
ALPES | ECHEL-CT312-HTB | 264323 | Disjoncteur HTB 63 | ALSTHOM | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2016 |  | 17/06/2016 | 198235-10/1 | SF6 | 2000 | 20 | 20 | GL100 F1/72/20/ID | 72,5
ALPES | FAVER-CT311-HTB | 29075 | Disjoncteur HTB 53 | ALSTOM | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2013 |  | 01/01/2015 | 10476-10-2037316/1 | SF6 | 2000 | 20 | 20 | GL100F1 | 72,5
ALPES | FAVER-CT312-HTB | 29077 | Disjoncteur HTB 54 | ALSTOM | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2013 |  | 01/01/2015 | 10476-10-2037316/2 | SF6 | 2000 | 20 | 20 | GL100F1 | 72,5
ALPES | DRUME-CT311-HTB | 34002242 | Disj HTB T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1999 | HTB | 28/07/2003 | 018976001229675 | SF6 | 1250 | 20 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | G.VER-CT311-HTB | 34002243 | Disj HTB 51 T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2004 | HTB | 03/11/2004 | 112696-01 | SF6 | 1250 | 20 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | G.VER-CT312-HTB | 34002244 | Disj HTB 52 T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2004 | HTB | 22/10/2004 | 112696-02 | SF6 | 1250 | 20 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | A.BAI-CT311-HTB | 34002245 | Disj HTB N°53 T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1970 | HTB | 01/06/1970 | A784551 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 14,5 | 37 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | A.BAI-CT312-HTB | 34002246 | Disj HTB N°54 T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1970 | HTB | 12/06/1970 | A784554 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 14,5 | 37 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | MOUTI-CT311-HTB | 34002247 | Disj HTB N°51 T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1989 | HTB | 01/06/1989 | 888064 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 31,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | MOUTI-CT312-HTB | 34002248 | Disj HTB N°55 T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1989 | HTB | 01/07/1989 | 888062 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 31,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | B.RON-CT311-HTB | 34002249 | Disj HTB N°53 T311 | EIB | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1993 | HTB | 15/10/1993 | CRR5000 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 1250 | 20 | 20 | HPFA 409K | 72,5
ALPES | B.RON-CT312-HTB | 34002250 | Disj HTB 54 T312 | EIB | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1993 | HTB | 07/10/1993 | CRR5001 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 1250 | 20 | 20 | HPFA 409K | 72,5
ALPES | B.RON-CT313-HTB | 34002251 | Disj HTB N°52 T313 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1979 | HTB | 01/06/1980 | A17562-1939 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 14 | 35 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | SSLAC-CT311-HTB | 34002252 | Disj HTB n° 55 T311 | EIB | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1995 | HTB | 14/08/1997 | 95/5609.32/02 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 1250 | 25 | 25 | HPFA 409K | 72,5
ALPES | SSLAC-CT312-HTB | 34002253 | Disj HTB n° 59 T312 | EIB | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1995 | HTB | 28/07/1997 | 95/5609.32/01 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 1250 | 25 | 25 | HPFA 409K | 72,5
ALPES | SSAL5-CT311-HTB | 34002254 | Disj HTB N°51 T311 | EIB | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1995 | HTB | 10/10/1997 | 95/5609.31/01 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 1250 | 25 | 25 | HPFA 409K | 72,5
ALPES | SSAL5-CT312-HTB | 34002255 | Disj HTB N°55 T312 | EIB | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1995 | HTB | 02/10/1997 | 95/5609.31/02 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 1250 | 25 | 25 | HPFA 409K | 72,5
ALPES | AIGUE-CT211-HTB | 34002256 | Disj HTB N°64 T211 | ALSTOM | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2012 | HTB | 02/09/2019 | 9680-10-2037316/1 | SF6 | 2000 | 20 | 20 | GL 100-F1/72/20 | 72,5
ALPES | SSAVR-CT211-HTB | 34002257 | Disj HTB N° 52 T211 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1989 | HTB | 01/06/1990 | 19028 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 13 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | SSAVR-CT212-HTB | 34002258 | Disj HTB N° 58 T212 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1989 | HTB | 01/06/1990 | 19021 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 13 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | LONG6-CT311-HTB | 34002259 | Disj HTB N° 19 T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1990 | HTB | 24/07/1990 | A16145-20503 | SF6 | 1250 | 20 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | LONG6-CT312-HTB | 34002260 | Disj HTB N° 17 T 312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1990 | HTB | 24/07/1990 | B16145-20504 | SF6 | 1250 | 20 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | CORB8-CT211-HTB | 34002261 | Disj HTB N°51 T211 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1969 | HTB | 05/12/2003 | 109/738 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 20 | 50 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | CORB8-CT312-HTB | 34002262 | Disj HTB N°53 T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1997 | HTB | 26/10/1997 | 9RR4201E | SF6 | 1250 | 20 | 50 | FXT 72 | 72,5
ALPES | BISSO-CT311-HTB | 34002263 | Disj HTB N°61 T311 | ABB | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2019 | HTB | 01/07/2021 | 1HSB01913064 | SF6 | 3150 | 40 | 40 | LTB72.5 5D1/B | 72,5
ALPES | AUSSO-CT316-HTB | 34002265 | Disj HTB N°62 T316 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1989 | HTB | 25/10/1989 | 6804 | SF6 | 1250 | 20 | 50 | PF A1 | 72,5
ALPES | AUSSO-CT315-HTB | 34002266 | Disj HTB N°66 T315 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1989 | HTB | 21/08/1989 | 6803 | SF6 | 1250 | 20 | 50 | PF A1 | 72,5
ALPES | LANSL-CT311-HTB | 34002267 | Disj HTB T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2005 | HTB | 05/08/2005 | 114922001001 | SF6 | 1250 | 20 | 50 | FXT 72 | 72,5
ALPES | LANSL-CT312-HTB | 34002268 | Disj HTB 62 T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2005 | HTB | 21/06/2005 | 114922001002 | SF6 | 1250 | 20 | 50 | FXT 72 | 72,5
ALPES | ARLAN-CT311-HTB | 34002269 | Disj HTB N°52 T311 | ABB | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2019 | HTB | 05/09/2019 | 1HSB01918032 | SF6 | 3150 | 40 | 40 | LTB72.5 5D1/B | 72,5
ALPES | ARLAN-CT312-HTB | 34002270 | Disj HTB N°56 T312 | ABB | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2019 | HTB | 10/07/2019 | 1HSB01918033 | SF6 | 3150 | 40 | 40 | LTB72.5 5D1/B | 72,5
ALPES | BXFOR-CT211-HTB | 34002271 | Disj HTB N°91 T211 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1981 | HTB | 10/09/1981 | 010977-1128 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 31,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | BXFOR-CT212-HTB | 34002272 | Disj HTB N°89 T212 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1970 | HTB | 10/10/1990 | 109795 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 31,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | BVIL6-CT215-HTB | 34002273 | Disj HTB 85 T215 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1993 | HTB | 28/06/1993 | A17066-2 | SF6 | 1250 | 20 | 50 | FXT 72 | 72,5
ALPES | BOZEL-CT311-HTB | 34002274 | Disj HTB N°51 T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1987 | HTB | 01/06/1987 | 17069 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 31,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | BOZEL-CT313-HTB | 34002275 | Disj HTB N°53 T313 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1987 | HTB | 01/10/1987 | K15295-17048 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 31,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | MENUI-CT311-HTB | 34002276 | Disj HTB N°51 T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1970 | HTB | 01/06/1970 | 109/807 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 14,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | MENUI-CT312-HTB | 34002277 | Disj HTB N°53 T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1970 | HTB | 01/06/1970 | 109/807 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 14,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | MOTTA-CT311-HTB | 34002278 | Disj HTB N°51 T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1974 | HTB | 11/09/1989 | A11041-3 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 14 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | MOTTA-CT312-HTB | 34002279 | Disj HTB N°53 T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1975 | HTB | 01/09/1989 | A11573-1 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 14 | 14 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | AIME_-CT311-HTB | 34002280 | Disj HTB N° 53 T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1987 | HTB | 30/10/1987 | 140869 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 31,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | AIME_-CT312-HTB | 34002281 | Disj HTB N° 54 T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1987 | HTB | 30/10/1987 | 140886 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 31,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | VICLA-CT311-HTB | 34002282 | Disj HTB N° 51 T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1988 | HTB | 03/09/1992 | B1559518051 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 31,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | M.SER-CT311-HTB | 34002283 | Disj HTB N°51 T311 | ABB | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2024 | HTB | 01/09/2024 | 1HSB02416026 | SF6 | 3150 | 40 | 40 | LTB72.5D1/B | 72,5
ALPES | M.SER-CT312-HTB | 34002284 | Disj HTB N°55 T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1988 | HTB | 01/06/1988 | BI5789-19007 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 31,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | FROGE-CT313-HTB | 34036114 | Disjoncteur T313 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2007 | HTB | 08/07/2007 | 6275-10-2031018/2 | SF6 | 3150 | 31,54 | 31,5 | GL 100X | 72,5
ALPES | CLUSE-CT313-HTB | 34036116 | Disjoncteur HTB n° 313 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2007 | HTB | 30/04/2008 | 116905 | SF6 | 1250 | 50 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | FROGE-CT311-HTB | 34036117 | Disjoncteur 78 -T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2007 | HTB | 01/06/2008 | 6275-10-2031018/1 | SF6 | 3150 | 80 | 32 | GL 100X | 72,5
ALPES | FROGE-CT312-HTB | 34036118 | Disjoncteur 73-T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2011 | HTB | 02/11/2011 | 6275-100-2031018/1 | SF6 | 3150 | 31,5 | 80 | GL 100X | 100
ALPES | AVORI-CT312-HTB | 34036119 | Disjoncteur HTB 53-T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1991 | HTB | 01/01/1946 | A16614-22002 | SF6 | 1250 | 20 | 20 | FX 10N | 72,5
ALPES | M.LAN-CT311-HTB | 34036120 | Disjoncteur HTB 311 | AREVA | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2007 | HTB | 01/01/2009 | 6700.10.2031018/1 | SF6 | 2000 | 31,5 | 31,5 | GL 100X F1/72/31 | 72,5
ALPES | M.LAN-CT312-HTB | 34036121 | Disjoncteur HTB 312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2007 | HTB | 01/01/2009 | 6700.10.2031018/2 | SF6 | 2000 | 50 | 31,5 | GL 100X | 72,5
ALPES | I.ABE-CT312-HTB | 34036122 | Disjoncteur T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2009 | HTB | 01/04/2010 | 7986-10-2031018/1 | SF6 | 2000 | 80 | 32 | GL 100X | 72,5
ALPES | CRUSE-CT611-HTB | 34036123 | Disjoncteur HTB 21 T611 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1992 | HTB | 01/05/1993 | 8370 | SF6 | 3150 | 31,5 | 31,5 | GFA 1 | 245
ALPES | VNOTA-CT312-HTB | 34036124 | Disj HTB N°51 T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2010 | HTB | 10/10/2011 | 8456-10-2037316/1 | SF6 | 2000 | 20 | 20 | GL100F1 | 72,5
ALPES | REBUTS | 34036125 | Disjoncteur HTB N°54 TR311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2012 | HTB | 18/10/2012 | 9613-10-2037510/6 | SF6 | 2000 | 20 | 20 |  | 72,5
ALPES | REBUTS | 34036126 | Disjoncteur HTB N°55 TR312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2012 | HTB | 28/09/2012 | 9613-10-2037510/5 | SF6 | 2000 | 20 | 20 |  | 72,5
ALPES | SSBO5-CT313-HTB | 34036127 | Disjoncteur HTB 56 T313 | ALSTHOM | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2013 | HTB | 07/06/2013 | 10477-10-2037316/1 | SF6 | 2000 | 20 |  | GL100F1 | 72,5
ALPES | SSBO5-CT311-HTB | 34036128 | Disjoncteur 61 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2011 | HTB | 30/07/2012 | 9360-10-2037316/1 | SF6 | 2000 | 20 |  |  | 72,5
ALPES | ARACH-CT312-HTB | 34036129 | Disjoncteur HTB 52 - T312 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2013 | HTB | 01/01/2014 | 2013-47 | SF6 | 1250 | 37 | 20 | SB6 72U | 72,5
ALPES | GRENOBLE-HTB-MAG | 34036130 | Disjoncteur T313 Stock ex Froges | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1994 | HTB | 01/08/1996 | 8302 | SF6 | 1250 |  |  | PF A1 | 72,5
ALPES | DOMEN-CT312-HTB | 34036131 | Disjoncteur 72 - T312 | MERLIN GERIN | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1984 | HTB | 01/06/1984 | 1728 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 1250 |  |  | OP 63 | 72,5
ALPES | DOMEN-CT313-HTB | 34036132 | Disjoncteur 69 - T313 | GENERAL ELECTRIC | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2022 | HTB | 02/10/2023 | JE4813106791 | SF6 | 2000 | 20 |  | GL100 F1/72/20/ID | 72,5
ALPES | BAJAT-CT311-HTB | 34036133 | Disjoncteur 64 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2004 | HTB | 13/07/2006 | 02 | SF6 | 1250 | 22,3 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | BAJAT-CT312-HTB | 34036134 | Disjoncteur 65 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2004 | HTB | 13/07/2006 | 0967-0179 | SF6 | 1250 | 22,3 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | I.ABE-CT311-HTB | 34036135 | Disjoncteur 52 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1992 | HTB | 01/01/1994 | D16766-12036 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 37 | 13 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | EYBEN-CT311-HTB | 34036136 | Disjoncteur 64 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1984 | HTB | 01/04/1985 | E 14503-25027 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 1250 | 20 | 20 | HPGE 9-14C | 72,5
ALPES | EYBEN-CT312-HTB | 34036137 | Disjoncteur 68 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1983 | HTB | 01/05/1986 | A12682-2383 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 1250 | 20 | 20 | HPGE 9-14C | 72,5
ALPES | A.HUE-CT311-HTB | 34036138 | Disjoncteur 51 - T311 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1989 | HTB | 01/12/1989 | 6933 | SF6 | 1250 | 20 | 20 | PF A1 | 72,5
ALPES | A.HUE-CT312-HTB | 34036139 | Disjoncteur 54 - T312 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1989 | HTB | 01/02/1990 | 6934 | SF6 | 1250 | 20 | 20 | PF A1 | 72,5
ALPES | MORES-CT311-HTB | 34036140 | Disjoncteur 53 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1986 | HTB | 01/12/1986 | C15019-16067 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 12,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | MORES-CT312-HTB | 34036141 | Disjoncteur 55 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1986 | HTB | 01/12/1986 | D15019-16070 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 |  |  | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | PARIS-CT311-HTB | 34036142 | Disjoncteur 63 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1998 | HTB | 01/01/1999 | E18605-28618 | SF6 | 1250 | 20 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | PARIS-CT312-HTB | 34036143 | Disjoncteur 61 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1998 | HTB | 01/01/1999 | E/8605-28-618 | SF6 | 1250 | 20 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | MEYLA-CT311-HTB | 34036144 | Disjoncteur 51 - T311 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1985 | HTB | 01/04/1985 | 1829 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 1250 |  |  | OP 63 | 72,5
ALPES | MEYLA-CT312-HTB | 34036145 | Disjoncteur 56 - T312 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1985 | HTB | 01/04/1985 | 1828 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 1250 |  | 20 | OP 63 | 72,5
ALPES | MTALI-CT313-HTB | 34036147 | Disjoncteur 66 - T313 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1991 | HTB | 06/06/1991 | 7847 | SF6 | 1250 | 62,5 | 25 | PF A1 | 72,5
ALPES | BURCI-CT313-HTB | 34036148 | Disjoncteur 71 - T313 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2011 | HTB | 05/05/2012 | 9360-10-2037316/2 | SF6 | 2000 | 20 |  |  | 72,5
ALPES | BURCI-CT311-HTB | 34036149 | Disjoncteur 61 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2011 | HTB | 30/07/2012 | 9360-10-2037316/1 | SF6 | 2000 | 20 |  |  | 72,5
ALPES | RIVE5-CT311-HTB | 34036150 | Disjoncteur 52 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1987 | HTB | 01/01/1987 | 69319TR | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 12,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | RIVE5-CT312-HTB | 34036151 | Disjoncteur 55 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1986 | HTB | 01/01/1987 | D14833-16018 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 12,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | RIVE5-CT313-HTB | 34036152 | Disjoncteur 53 - T313 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1988 | HTB | 01/01/1988 | A15736-18034 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 |  |  | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | MURE5-CT311-HTB | 34036153 | Disjoncteur 71 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1997 | HTB | 01/01/1997 | A11207-1 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 31,5 | 14 | HPGE 9-12E | 63
ALPES | MURE5-CT312-HTB | 34036154 | Disjoncteur T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1994 | HTB | 01/09/1994 | EB1717424577 | SF6 | 1250 | 50 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | SSEGR-CT311-HTB | 34036155 | Disjoncteur 72 - T311 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1989 | HTB | 01/02/1989 | 6715 | SF6 | 1250 | 31,5 | 22,5 | PF A1 | 72,5
ALPES | SSEGR-CT312-HTB | 34036156 | Disjoncteur 76 - T312 | MERLIN GERIN | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1989 | HTB | 01/02/1989 | 6714 | SF6 | 1250 | 31,5 | 22,5 | PF A1 | 72,5
ALPES | SSEGR-CT313-HTB | 34036157 | Disjoncteur 74 - T313 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1995 | HTB | 01/01/1997 | 9697 | SF6 | 1250 | 31,5 | 22,5 | PF A1 | 72,5
ALPES | VERPI-CT311-HTB | 34036158 | Disjoncteur 63 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1989 | HTB | 01/01/1990 | B16012-20010 | SF6 | 1250 | 20 | 23 | FX 10N | 72,5
ALPES | VERPI-CT312-HTB | 34036159 | Disjoncteur 64 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1989 | HTB | 01/01/1990 | C16012-20016 | SF6 | 1250 |  |  | FX 10N | 72,5
ALPES | SSQUE-CT312-HTB | 34036161 | Disjoncteur 56 - T312 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1985 | HTB | 01/03/1985 | 1816 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 1250 | 50 | 24 | OP 63 | 72,5
ALPES | SSGUI-CT311-HTB | 34036162 | Disjoncteur 58 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1982 | HTB | 01/01/1982 | M 10946 - 1228 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 12,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | SSGUI-CT312-HTB | 34036163 | Disjoncteur 57 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1982 | HTB | 01/07/1982 | H10946- 1219 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 12,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | ARACH-CT311-HTB | 34036165 | Disjoncteur 53 - T311 | MERLIN GERIN | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1995 | HTB | 01/02/1996 | 9667 | SF6 | 1250 | 50 | 20 | PF A1 | 72,5
ALPES | VINAY-CT311-HTB | 34036166 | Disjoncteur 51 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1999 | HTB | 01/01/2000 | 18855-29647 | SF6 | 1250 | 20 | 22,3 | FXT 72 | 72,5
ALPES | ARLOD-CT311-HTB | 34036167 | Disjoncteur 66 - T311 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1984 | HTB | 09/01/1985 | 1763-0584 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 1250 | 24 | 24 | OP 63 | 72,5
ALPES | ARLOD-CT312-HTB | 34036168 | Disjoncteur 74 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1992 | HTB | 01/09/1992 | 22011-74 | SF6 | 1250 | 23 | 23 | FX 10N | 72,5
ALPES | AUMON-CT311-HTB | 34036169 | Disjoncteur 54 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1986 | HTB | 25/11/1986 | E 15 263-16 115 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 31,5 | 12,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | AUMON-CT312-HTB | 34036170 | Disjoncteur 55 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1986 | HTB | 25/11/1986 | E15.263-16.114 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 50 | 12,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | VOREP-CT311-HTB | 34036171 | Disjoncteur 54 - T311 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1987 | HTB | 01/03/1987 | 5656 | SF6 | 1250 | 31,5 | 22,5 | PF A1 | 72,5
ALPES | VOREP-CT312-HTB | 34036172 | Disjoncteur 56 - T312 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1987 | HTB | 01/03/1987 | 5655 | SF6 | 1250 | 20 | 20 | PF A1 | 72,5
ALPES | BIOGE-CT311-HTB | 34036173 | Disjoncteur 56 - T311 | DELLE ALSTHOM | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1969 | HTB | 02/01/1969 | 109/726 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 36,5 | 16 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | BIOGE-CT312-HTB | 34036174 | Disjoncteur 57 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1972 | HTB | 02/01/1972 | A63672-1 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 20 | 16 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | VOIRO-CT311-HTB | 34036175 | Disjoncteur 73 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1996 | HTB | 01/01/1996 | A1802500-101 | SF6 | 1250 | 50 | 22,3 | FXT 72 | 72,5
ALPES | VOIRO-CT312-HTB | 34036176 | Disjoncteur 74 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1996 | HTB | 01/01/1996 | B1802500-102 | SF6 | 1250 | 50 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | V.LAN-CT312-HTB | 34036177 | Disjoncteur 73 - T312 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1992 | HTB | 10/10/1992 | 8380 | SF6 | 1250 | 50 | 22 | PF A1 | 72,5
ALPES | V.LAN-CT311-HTB | 34036178 | Disjoncteur 74 - T311 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1991 | HTB | 10/10/1991 | 7819 | SF6 | 1250 | 50 | 22 | PF A1 | 72,5
ALPES | BOEGE-CT311-HTB | 34036179 | Disjoncteur 52 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1988 | HTB | 28/11/1988 | 18046 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 20 | 12,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | BOEGE-CT312-HTB | 34036180 | Disjoncteur 56 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1993 | HTB | 28/11/1988 | 23588 | SF6 | 1250 | 50 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | T.PIN-CT312-HTB | 34036181 | Disjoncteur 52 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1988 | HTB | 01/12/1988 | 88-7-138 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 31,5 | 14 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | T.PIN-CT313-HTB | 34036182 | Disjoncteur 54 - T313 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1988 | HTB | 01/12/1988 | B15595-18053 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 31,5 | 14 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | VIZIL-CT311-HTB | 34036183 | Disjoncteur T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1997 | HTB | 01/06/1998 | 27603 | SF6 | 1250 |  |  | FXT 72 | 72,5
ALPES | VIZIL-CT312-HTB | 34036184 | Disjoncteur T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1997 | HTB | 01/06/1998 | 27592 | SF6 | 1250 |  |  | FXT 72 | 72,5
ALPES | VIZIL-CT313-HTB | 34036185 | Disjoncteur T313 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1997 | HTB | 01/10/1997 | 06974209 | SF6 | 1250 | 20 | 12,5 | FXT 72 | 72,5
ALPES | VERN7-CT313-HTB | 34036186 | Disjoncteur 67 - T313 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1984 | HTB | 01/09/1985 | 1802 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 1250 | 51 | 24 | OP 63 | 72,5
ALPES | VERN7-CT314-HTB | 34036187 | Disjoncteur 68 - T314 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1984 | HTB | 01/11/1985 | 1801 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 1250 | 51 | 24 | OP 63 | 72,5
ALPES | MOIRA-CT312-HTB | 34036188 | Disjoncteur 62 - T312 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1980 | HTB | 01/12/1980 | 1138 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 20 | 20 | OP 63 | 72,5
ALPES | MOIRA-CT313-HTB | 34036189 | Disjoncteur 60 - T313 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1980 | HTB | 01/12/1980 | 1099 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 1250 | 31,5 | 20 | OP 63 | 72,5
ALPES | MOIRA-CT314-HTB | 34036190 | Disjoncteur 54 - T314 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1981 | HTB | 01/11/1981 | 1366 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 1250 | 20 | 20 | OP 63 | 72,5
ALPES | CPNIE-CT311-HTB | 34036191 | Disjoncteur 53 - T311 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1998 | HTB | 01/07/2000 | 98/K35038876 | SF6 | 2000 | 20 |  | 3AP1FG100 | 72,5
ALPES | CPNIE-CT312-HTB | 34036192 | Disjoncteur 69 - T312 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1998 | HTB | 01/09/2000 | 98/K35038877 | SF6 | 2000 | 20 | 20 | 3AP1FG100 | 72,5
ALPES | AOSTE-CT312-HTB | 34036193 | Disjoncteur 65 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1993 | HTB | 01/01/1994 | 982670/001 | SF6 | 1250 |  |  | FXT 72 | 72,5
ALPES | AOSTE-CT311-HTB | 34036194 | Disjoncteur 63 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1993 | HTB | 01/01/1994 | 982670/001 | SF6 | 1250 |  |  | FXT 72 | 72,5
ALPES | JALLI-CT313-HTB | 34036195 | Disjoncteur 58 - T313 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1996 | HTB | 01/01/1997 | 26647 | SF6 | 1250 | 50 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | JALLI-CT311-HTB | 34036196 | Disjoncteur 52 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1996 | HTB | 01/01/1997 | 26650 | SF6 | 1250 | 50 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | BONN8-CT311-HTB | 34036197 | Disjoncteur 52 - T311 | GEC ALSTHOM | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1990 | HTB | 15/04/1991 | 10046 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 20 | 12,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | BONN8-CT312-HTB | 34036198 | Disjoncteur 56 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1995 | HTB | 15/04/1995 | 88-2043 / FA16923-23615 | SF6 | 1250 | 20 | 12,5 | FXT 72 | 72,5
ALPES | AOSTE-CT313-HTB | 34036199 | Disjoncteur 51 - T313 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1990 | HTB | 01/10/1992 | E16012 20025 | SF6 | 1250 | 20 | 20 | FX 10N | 72,5
ALPES | BORLY-CT311-HTB | 34036200 | Disjoncteur 54 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1987 | HTB | 20/04/1987 | 886097 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 20 | 12,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | BORLY-CT312-HTB | 34036201 | Disjoncteur 58 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1987 | HTB | 20/04/1987 | P15295/17067 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 20 | 12,5 | HPGE 9-12E | 12,5
ALPES | CHAMO-CT313-HTB | 34036204 | Disjoncteur 55 - T313 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1989 | HTB | 01/01/1989 | 700/558 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 35 | 20 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | CLUSE-CT311-HTB | 34036205 | Disjoncteur 51 - T311 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1988 | HTB | 01/05/1988 | 6351 | SF6 | 1250 | 50 | 20 | PF A1 | 72,5
ALPES | CLUSE-CT312-HTB | 34036206 | Disjoncteur 55 - T312 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1988 | HTB | 10/08/1989 | 6350 | SF6 | 1250 | 50 | 20 | PF A1 | 72,5
ALPES | CORNI-CT311-HTB | 34036207 | Disjoncteur 46 - T311 | GEC ALSTHOM | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1998 | HTB | 01/01/1998 | DA 18 444-28 545 | SF6 | 1250 | 12,5 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | CORNI-CT312-HTB | 34036208 | Disjoncteur 42 - T312 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1996 | HTB | 10/05/1996 | 10379 | SF6 | 1250 | 50 | 20 | PF A1 | 72,5
ALPES | CRAN_-CT311-HTB | 34036209 | Disjoncteur 58 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2000 | HTB | 01/07/2000 | 018 981-20 556 | SF6 | 1250 | 50 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | CRAN_-CT312-HTB | 34036210 | Disjoncteur 50 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2002 | HTB | 01/07/2002 | 22509 | SF6 | 1250 | 50 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | CRAN_-CT313-HTB | 34036211 | Disjoncteur 51 - T313 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2002 | HTB | 01/07/2003 | 22565 | SF6 | 1250 | 50 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | DOUVA-CT311-HTB | 34036212 | Disjoncteur 56 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1991 | HTB | 01/01/1991 | 980407018 | SF6 | 1250 | 20 | 20 | FX 10N | 72,5
ALPES | DOUVA-CT312-HTB | 34036213 | Disjoncteur 55 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1991 | HTB | 01/06/1991 | 980407018 | SF6 | 1250 | 50 | 20 | FX 10N | 72,5
ALPES | ESPAG-CT311-HTB | 34036214 | Disjoncteur 53 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1986 | HTB | 07/10/1994 | 88-6086 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 50 | 20 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | ESPAG-CT312-HTB | 34036215 | Disjoncteur 54 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1986 | HTB | 01/07/1994 | 88-6086 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 31,5 | 20 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | JALLI-CT312-HTB | 34036216 | Disjoncteur 56 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1996 | HTB | 01/01/1997 | FA 17865 26655 | SF6 | 1250 | 50 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | GEX__-CT311-HTB | 34036217 | Disjoncteur 51 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1993 | HTB | 01/03/1993 | A17209-1 | SF6 | 1250 | 22,5 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | GEX__-CT312-HTB | 34036218 | Disjoncteur 54 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1993 | HTB | 01/03/1993 | B17209-2 | SF6 | 1250 | 22,5 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | SAUTE-CT111-HTB | 34036219 | Disjoncteur 87 - T111 | MERLIN GERIN | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1981 | HTB | 01/01/1981 | 57254 |  | 630 | 90 |  |  | 10
ALPES | MEGEV-CT314-HTB | 34036220 | Disjoncteur 53 - T314 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1985 | HTB | 01/01/1985 | 88409025066 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 1250 | 50 | 20 | HPGE 9-14C | 72,5
ALPES | SAUTE-CT311-HTB | 34036221 | Disjoncteur 50 - T311 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1981 | HTB | 01/08/1982 | 1222 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12 | 12 | OP 62 | 72,5
ALPES | MEGEV-CT312-HTB | 34036222 | Disjoncteur 54 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1985 | HTB | 01/01/1985 | 884090/25065 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 1250 | 50 | 20 | HPGE 9-14C | 72,5
ALPES | C.AND-CT311-HTB | 34036223 | Disjoncteur 73 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1987 | HTB | 01/01/1988 | B15541 17 089 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 |  | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | C.AND-CT312-HTB | 34036224 | Disjoncteur 75 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1987 | HTB | 01/01/1988 | B15541 17 090 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 14 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | MOTZ_-CT311-HTB | 34036225 | Disjoncteur 51 - T311-1 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2000 | HTB | 11/02/2000 | 51 | SF6 | 1250 | 20 | 20 | PF A1 | 72,5
ALPES | I.VER-CT311-HTB | 34036226 | Disjoncteur 73 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1992 | HTB | 01/01/1992 | A 16939 | SF6 | 1250 | 50 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | I.VER-CT312-HTB | 34036227 | Disjoncteur 74 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1992 | HTB | 01/07/1993 | A16939-2 | SF6 | 1250 | 20 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | MOTZ_-CT312-HTB | 34036228 | Disjoncteur 55 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1985 | HTB | 11/02/1986 | 16063 S | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 20 | 17,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | D.INF-CT313-HTB | 34036229 | Disjoncteur 53 - T313 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1974 | HTB | 01/01/1974 | A 10 892-1 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 1250 | 57,5 | 25 | HPGE 9-14C | 72,5
ALPES | GEX__-CT313-HTB | 34036230 | Disjoncteur 56 - T313 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1993 | HTB | 01/01/1994 | 17209-3 | SF6 | 1250 | 22,5 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | PASSY-CT311-HTB | 34036231 | Disjoncteur 60 - T311 | ALSTHOM | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1988 | HTB | 01/01/1988 | Q 15 482-28 118 | SF6 | 1250 | 20 | 20 | FX 10N | 72,5
ALPES | PASSY-CT312-HTB | 34036232 | Disjoncteur 64 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1986 | HTB | 01/10/1987 | M15.262.26250 | SF6 | 1250 | 20 | 20 | FX 10N | 72,5
ALPES | POISY-CT311-HTB | 34036233 | Disjoncteur 52 - T311 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1997 | HTB | 30/01/1998 | 10554 | SF6 | 1250 | 20 | 20 | PF A1 | 72,5
ALPES | POISY-CT312-HTB | 34036234 | Disjoncteur 54 - T312 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1997 | HTB | 30/01/1998 | 10555 | SF6 | 1250 | 20 | 31,5 | PF A1 | 72,5
ALPES | PUBLI-CT311-HTB | 34036235 | Disjoncteur 54 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1986 | HTB | 04/12/1986 | 16039 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 20 | 20 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | PUBLI-CT312-HTB | 34036236 | Disjoncteur 58 - T312 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1996 | HTB | 19/12/1996 | 966 | SF6 | 1250 | 31,5 | 20 | PF A1 | 72,5
ALPES | SSPOU-CT311-HTB | 34036237 | Disjoncteur 52 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1993 | HTB | 30/04/1994 | 1692323562 | SF6 | 1250 | 50 | 31,5 | FXT 72 | 72,5
ALPES | SSPOU-CT312-HTB | 34036238 | Disjoncteur 54 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1993 | HTB | 30/04/1984 | 23561 | SF6 | 1250 | 50 | 31,5 | FXT 72 | 72,5
ALPES | SSGE7-CT311-HTB | 34036239 | Disjoncteur 52 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1990 | HTB | 18/11/1990 | B16283-3 | SF6 | 1250 | 31,5 | 20 | FX 10N | 72,5
ALPES | SSGE7-CT312-HTB | 34036240 | Disjoncteur 54 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1990 | HTB | 18/11/1991 | B16283-4 | SF6 | 1250 | 20 | 31,5 | FX 10N | 72,5
ALPES | SALLA-CT311-HTB | 34036241 | Disjoncteur 54 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1991 | HTB | 01/01/1991 | 980407018 | SF6 | 1250 | 50 | 31,5 | FX 10N | 72,5
ALPES | SALLA-CT312-HTB | 34036242 | Disjoncteur 53 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1991 | HTB | 01/01/1991 | 980407018 | SF6 | 1250 | 50 | 31,5 | FX 10N | 72,5
ALPES | TANIN-CT311-HTB | 34036243 | Disjoncteur 58 - T311 | MERLIN GERIN | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2000 | HTB | 01/08/2003 | 200106202 | SF6 | 1250 | 50 | 31,5 | SB6 72U | 325
ALPES | TANIN-CT312-HTB | 34036244 | Disjoncteur 59 - T312 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2000 | HTB | 01/08/2003 | 20016219 | SF6 | 2000 | 50 | 31,5 | SB6 72U | 325
ALPES | THONO-CT311-HTB | 34036245 | Disjoncteur 56 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2004 | HTB | 01/10/2004 | 01 | SF6 | 1250 | 50 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | THONO-CT312-HTB | 34036246 | Disjoncteur 55 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2004 | HTB | 01/10/2004 | 02 | SF6 | 1250 | 50 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | V.ISE-CT311-HTB | 34036247 | Disjoncteur 55 T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1990 | HTB | 01/01/1990 | B16138 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 12,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | V.ISE-CT312-HTB | 34036248 | Disjoncteur 53 T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1990 | HTB | 01/01/1991 | B1613810018 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 12,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | C.BAR-CT311-HTB | 34036249 | Disjoncteur 52 T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1993 | HTB | 13/07/1993 | 931-72.73.74 | SF6 | 1250 | 20 | 20 | FXT 72 | 72
ALPES | G.COE-CT311-HTB | 34036251 | Disjoncteur 75 T311 | GENERAL ELECTRIC | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2018 | HTB | 27/09/2024 | 109848 | SF6 | 1600 | 20 | 20 | GL100-F1/100/20 | 72,5
ALPES | G.COE-CT312-HTB | 34036252 | Disjoncteur 74 T312 | GENERAL ELECTRIC | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2018 | HTB | 01/11/2022 | 225905-10/1 | SF6 | 1600 | 20 | 20 | GL 100X F1/100/20 | 72,5
ALPES | ARC18-CT311-HTB | 34036253 | Disjoncteur 51 T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1987 | HTB | 22/06/1992 | D15295-17020 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 14 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | ARC18-CT312-HTB | 34036254 | Disjoncteur 54 T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1987 | HTB | 24/01/1992 | D15995 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 14 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | BREVI-CT311-HTB | 34036255 | Disjoncteur 51 T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1989 | HTB | 01/01/1990 | F1601319053 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 31,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | BREVI-CT312-HTB | 34036256 | Disjoncteur 54 T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1990 | HTB | 01/09/1992 | F16304-11006 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 31,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | V.THO-CT311-HTB | 34036257 | Disjoncteur 54 T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1990 | HTB | 10/08/1990 | 10011 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 31,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | YENNE-CT311-HTB | 34036258 | Disjoncteur 52 T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1988 | HTB | 01/12/1989 | 03198800-B | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 31,5 | 12,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | VNERE-CT311-HTB | 34036259 | Disjoncteur 60 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2006 | HTB | 11/04/2007 | 001 | SF6 | 1250 | 50 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | VNERE-CT312-HTB | 34036260 | Disjoncteur 58 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2006 | HTB | 27/08/2007 | 02 | SF6 | 1250 | 37 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | VNERE-CT313-HTB | 34036261 | Disjoncteur 56 - T313 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2006 | HTB | 03/09/2007 | 03 | SF6 | 1250 | 37 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | VOUGY-CT311-HTB | 34036262 | Disjoncteur 53 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1990 | HTB | 01/07/1990 | 980407018 | SF6 | 1250 | 50 | 31,5 | FX 10N | 72,5
ALPES | VOUGY-CT312-HTB | 34036263 | Disjoncteur 55 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1990 | HTB | 01/07/1990 | 980407018 | SF6 | 1250 | 50 | 31,5 | FX 10N | 72,5
ALPES | SAUS2-CT211-HTB | 34036264 | Disjoncteur 51 T211 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1989 | HTB | 23/11/1989 | 51 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 31,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | SAUS2-CT212-HTB | 34036265 | Disjoncteur 52 T212 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1989 | HTB | 23/11/1989 | 981540007 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 31,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | MALGO-CT311-HTB | 34036266 | Disjoncteur 50 T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1990 | HTB | 01/10/1990 | 889316 | SF6 | 1250 | 20 | 20 | FX 10N-89 | 72
ALPES | PLAGN-CT311-HTB | 34036267 | Disjoncteur 52 T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1989 | HTB | 01/12/1990 | 19055 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 31,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | PLAGN-CT312-HTB | 34036268 | Disjoncteur 54 T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1988 | HTB | 21/12/1990 | 18078 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 31,5 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | RIVI5-CT311-HTB | 34036269 | Disjoncteur 71 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1985 | HTB | 01/10/1986 | U14504-15031 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 |  |  | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | AVORI-CT311-HTB | 34036270 | Disjoncteur HTB 51 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1989 | HTB | 22/10/1992 | A16614-22001 | SF6 | 1250 | 20 | 20 | FX 10N | 72,5
ALPES | VNOTA-CT311-HTB | 34036271 | Disjoncteur 54 T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1990 | HTB | 01/07/1990 | 10047 | FAIBLE VOLUME D HUILE | 800 | 12,5 | 20 | HPGE 9-12E | 72,5
ALPES | VOREP-CT313-HTB | 34036273 | Disjoncteur T313 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2006 | HTB | 14/11/2006 | 5860-10-2027510/1 | SF6 | 2000 |  | 31,5 | GL 100X | 72,5
ALPES | MORZI-CT311-HTB | 34036274 | Disjoncteur 52 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2005 | HTB | 01/07/2007 | 01 | SF6 | 1250 | 20 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | MORZI-CT312-HTB | 34036275 | Disjoncteur 54 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2005 | HTB | 01/06/2006 | 02 | SF6 | 1250 | 20 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | POUGN-CT311-HTB | 34036276 | Disjoncteur 86 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2001 | HTB | 01/11/2001 | 018 980 | SF6 | 1250 | 50 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | G.VER-CT313-HTB | 34036277 | Disjoncteur HTB 53 T313 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2003 | HTB | 12/12/2003 | 110773-01 | SF6 | 1250 | 20 | 20 | FXT 72 | 72,5
ALPES | SINAR-CT611-HTB | 34036278 | Disjoncteur HTB T611 | MERLIN GERIN | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2001 | HTB | 20/04/2007 | 10007 | SF6 | 3150 |  | 31,5 | GFA 1C | 245
ALPES | ABOND-CT311-HTB | 34036279 | Disjoncteur 55 - T311 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2006 | HTB | 15/11/2006 | 116 904 0010 02 | SF6 | 1250 | 50 | 31,5 | FXT 72 | 72,5
ALPES | ABOND-CT312-HTB | 34036280 | Disjoncteur 56 - T312 | AREVA-ALSTOM-DELLE | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2006 | HTB | 04/10/2006 | D33318-01 | SF6 | 1250 | 50 | 31,5 | FXT 72 | 72,5
ALPES | MODEL-CT311-HTB | 398982 | Disjoncteur HTB 311 |  | BROUILLON | DJHTB-A |  | HTB
ALPES | BOZEL-CT314-HTB | 460181 | Disjoncteur HTB n°54 T314 | ALSTOM | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2014 |  | 01/01/2015 | 163135-10/1 | SF6 | 2000 | 12,5 | 20 | GL100 F1/72/20/ID | 72,5
ALPES | DRUME-CT312-HTB | 482507 | Disjoncteur HTB TR312 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 1999 |  | 28/07/2003 | 018976001229686 | SF6 | 1250 | 20 | 20 | GL100 F1/72/20/ID | 63
ALPES | MALGO-CT312-HTB | 557576 | Disjoncteur HTB n°48 T312 | SIEMENS | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2014 |  | 01/03/2017 | 889319 | SF6 | 2000 | 20 | 20 | GL100 F1/72/20/ID | 72,5
ALPES | SAISI-CT211-PSEM | 707939 | Disjoncteur HTB 51 | ALSTOM | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2017 |  | 13/11/2018 | 2017/50221-1000/* | SOUS ENVELOPPE METALLIQUE | 2000 | 31,5 | 80 | F35-CB4 | 72,5
ALPES | SAISI-CT212-PSEM | 708032 | Disjoncteur HTB 52 | ALSTOM | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2017 |  | 13/08/2019 | 2017/50221-1012 | SOUS ENVELOPPE METALLIQUE | 2000 | 31,5 | 80 | F35-CB4 | 72,5
ALPES | BISSO-CT312-HTB | 839375 | Disj HTB N°63 T312 | GENERAL ELECTRIC | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2019 |  | 06/12/2019 | 2719900010002 | SF6 | 2000 | 20 | 2000 | GL100F1 | 100
ALPES | EVIAN-CT311-HTB | 87395 | Disjoncteur 54 - T311 | ALSTOM | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2012 |  | 24/10/2014 | 9580-10-2037316/001 | SF6 | 2000 | 20 | 20 | GL100F1 | 72,5
ALPES | EVIAN-CT312-HTB | 87416 | Disjoncteur 53- T312 | ALSTOM | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2012 |  | 05/09/2016 | 9580-10-2037316/2 | SF6 | 2000 | 20 | 20 | GL 100-F1/72/20 | 72,5
ALPES | SSMC5-CT311-HTB | 907098 | Disjoncteur HTB 63 | ABB | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2018 |  | 01/08/2019 | 1HSB01908009 | SF6 | 2000 | 20 | 20 | LTB72.5 5D1/B | 72,5
ALPES | SSMC5-CT312-HTB | 907217 | Disjoncteur HTB 62 | ABB | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2018 |  | 01/08/2019 |  | SF6 | 2000 | 20 | 20 | GL100 F1/72/20/ID | 72,5
ALPES | AIGUE-CT212-HTB | 930780 | Disjoncteur HTB N°52 | GENERAL ELECTRIC | EXPLOITATION | DJHTB-A | 2019 |  | 01/06/2020 | 2719900010001 | SF6 | 2000 | 20 | 20 | GL 100-F1/72/20 | 72,5