## Report
AMEPS | Emplacement | Equipement | Description | Marque | Statut | Modèle Patrimonial | Année de fabrication | Domaine Rex | Date de MES | Numéro de série | GENRE-SEC | ICC(KA)-SEC | POLE-TRINGLE | TELECOMMANDE | TYPE-SEC | U-NOMINALE(KV)
ALPES | D.INF-CT314-HTB | 1138367 | Sectionneur HTB 541 |  | EXPLOITATION | SECHTB
ALPES | ANNEM-CT312-HTB | 120402 | Sectionneur HTB 531 | SDCEM | BROUILLON | SECHTB |  |  | 29/01/2015 |  | ROTATIF (INTÉRIEUR) TRIPHASÉ | 31,5 | OUI |  | SR 2002 | 72,5
ALPES | CHAMO-CT311-HTB | 1212528 | Sectionneur 581 - T311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2022 | HTB |  | 00119404-1-000001 | 3COLONNES OUVERTURE VERTICALE | 31,5 | OUI |  | 5932 | 63
ALPES | SSQUE-CT312-HTB | 1274096 | Sectionneur HTB 561 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2021 |  | 01/10/2021 | 00106188-1-000001 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) |  |  | OUI |  | 63
ALPES | SSQUE-CT311-HTB | 1300400 | Sectionneur HTB 541 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2021 |  |  | 00106198-1-000002 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) |  |  | OUI |  | 63
ALPES | CHAMO-CT312-HTB | 1338244 | Sectionneur 561 -T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2023 |  | 29/09/2023 | 00123744-1-000002 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) |  |  | NON
ALPES | JALLI-CT313-HTB | 1396086 | Sectionneur 582 T313 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1997 |  | 01/01/1997 | 88210 |  |  |  |  | MR80H2 | 0,4
ALPES | JALLI-CT313-HTB | 1396087 | Sectionneur 581 T313 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2022 |  | 22/07/2022 | 115202-1-4/5/6 | ROTATIF TRAVERSANT (INTÉRIEUR) | 31,5 | OUI |  | SR2002B-1 | 100
ALPES | JALLI-CT311-HTB | 1396100 | Sectionneur 521 T311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2022 |  | 22/07/2022 | 116956-1-1/2/3 | ROTATIF TRAVERSANT (INTÉRIEUR) | 31,5 | OUI |  | SR2002B-1 | 100
ALPES | JALLI-CT312-HTB | 1396102 | Sectionneur 561 T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2022 |  | 22/07/2022 | 115373-1-4/5/6 | ROTATIF TRAVERSANT (INTÉRIEUR) | 31,5 | OUI |  | SR2002B-1 | 100
ALPES | SSAL5-CT311-HTB | 1400984 | SA 511 TR311 | EGIC | EXPLOITATION | SECHTB | 2014 | HTB | 25/10/2024 | E 53207/3 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 20 | OUI | NON | CBDA | 72,5
ALPES | MEGEV-CT313-HTB | 171489 | Sectionneur 551 - T313 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB |  |  | ROTATIF TRAVERSANT (INTÉRIEUR) |  | OUI |  | SR18900A | 72,5
ALPES | P.MOE-CT311-HTB | 176820 | Sectionneur - T311 | EGIC | EXPLOITATION | SECHTB | 2016 | HTB | 01/12/2016 | E60320 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 31,5 | OUI |  | CBDA72,5 | 72,5
ALPES | P.MOE-CT313-HTB | 176821 | Sectionneur - T313 | EGIC | EXPLOITATION | SECHTB | 2016 | HTB | 01/12/2016 | E60320/1 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 31,5 | OUI |  | CBDA 72,5 | 72,5
ALPES | ANNEM-CT311-HTB | 205679 | Sectionneur HTB N°511 TR311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB | 01/01/2014 |  | ROTATIF TRAVERSANT (INTÉRIEUR) | 31,5 | OUI |  | SR 2002 | 20
ALPES | ANNEM-CT313-HTB | 206234 | Sectionneur HTB N°561 TR313 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB | 01/01/2014 |  | ROTATIF (INTÉRIEUR) TRIPHASÉ | 31,5 | OUI |  | SR 2002 | 72,5
ALPES | ECHEL-CT311-HTB | 264314 | Sectionneur HTB 641 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  |  | 07/11/2016
ALPES | ECHEL-CT312-HTB | 264358 | Sectionneur HTB 631 | EGIC | EXPLOITATION | SECHTB | 2016 |  | 17/06/2016 | 16M289 | [5 empty] | 72
ALPES | FAVER-CT311-HTB | 29066 | Sectionneur HTB 531 |  | EXPLOITATION | SECHTB
ALPES | FAVER-CT312-HTB | 29072 | Sectionneur HTB 541 |  | EXPLOITATION | SECHTB
ALPES | LANSL | 313246 | Sectionneur 511 T311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB |  |  | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) |  | OUI |  | SR16200-3 | 72,5
ALPES | LANSL | 313250 | Sectionneur 551 T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB |  |  | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) |  | OUI |  | SR16200-3 | 72,5
ALPES | VOREP-CT313-HTB | 34056113 | Sectionneur T313 | CEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2006 | HTB | 14/11/2006 | 06.096.1A |  |  | OUI |  | 16R S200 | 72,5
ALPES | ABOND-CT311-HTB | 34056114 | Sectionneur 551 - T311 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB | 01/01/1946 | 1278 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) |  | OUI |  | 570R | 72,5
ALPES | ABOND-CT312-HTB | 34056115 | Sectionneur 561 - T312 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 2006 | HTB | 12/10/2006 |  | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) |  | OUI |  | 5708 | 72,5
ALPES | POUGN-CT311-HTB | 34056116 | Sectionneur 861 - T311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2000 | HTB | 01/11/2001 | 0612866 |  |  | OUI |  | 5R 16200-8 | 72,5
ALPES | G.VER-CT313-HTB | 34056117 | Sectionneur 531 T313 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB | 01/01/1946
ALPES | SINAR-CT611-HTB | 34056121 | Sectionneur 611 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB
ALPES | PUBLI-CT311-HTB | 34056126 | Sectionneur 541 - T311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1986 | HTB | 04/10/1986 | 1566866 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 20 | OUI |  | SR 16200-3 | 72,5
ALPES | PUBLI-CT312-HTB | 34056127 | Sectionneur 581 - T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1996 | HTB | 19/12/1996 | 9793069 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 20 | OUI |  | SR 16200-4 | 100
ALPES | BONN8-CT311-HTB | 34056128 | Sectionneur 521 - T311 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1990 | HTB | 15/04/1991 |  | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) |  | OUI |  | 5930 | 72,5
ALPES | BONN8-CT312-HTB | 34056129 | Sectionneur 561 - T312 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1995 | HTB | 01/12/1995 | 165193 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) |  | OUI |  | 5930 | 72,5
ALPES | FROGE-CT313-HTB | 34056130 | Sectionneur S.1-2 T313 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2007 | HTB | 08/07/2007 | 07 007 1A | PANTOGRAPHE | 31,5 | OUI |  | SP16700/4 | 72,5
ALPES | FROGE-CT313-HTB | 34056131 | Sectionneur S.2-2 T313 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2007 | HTB | 08/07/2007 | 07 007 4A | PANTOGRAPHE | 31,5 | OUI |  | SP16700-4 | 72,5
ALPES | CLUSE-CT313-HTB | 34056133 | Sectionneur 531 - T313 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1988 | HTB | 30/04/2008 |  | ROTATIF TRAVERSANT (INTÉRIEUR) |  |  |  | SR2002 | 72,5
ALPES | VNERE-CT311-HTB | 34056134 | Sectionneur 601 - T311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2006 | HTB | 11/04/2007 |  | A COUTEAUX BASCULANTS | 31,5 |  |  |  | 72,5
ALPES | VNERE-CT312-HTB | 34056135 | Sectionneur 581 - T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2006 | HTB | 27/08/2007 |  | A COUTEAUX BASCULANTS | 31,5 | OUI |  |  | 72,5
ALPES | VNERE-CT313-HTB | 34056136 | Sectionneur 561 - T313 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2006 | HTB | 03/09/2007 |  | A COUTEAUX BASCULANTS | 31,5 | OUI |  |  | 72,5
ALPES | FROGE-CT311-HTB | 34056137 | Sectionneur 781 T311 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB
ALPES | FROGE-CT311-HTB | 34056138 | Sectionneur 782 T311 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB
ALPES | FROGE-CT312-HTB | 34056139 | Sectionneur 731-T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2008 | HTB | 20/08/2008 | [5 empty] | MR41
ALPES | FROGE-CT312-HTB | 34056140 | Sectionneur 732-T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2008 | HTB | 20/06/2008 | [5 empty] | MR41
ALPES | M.LAN-CT311-HTB | 34056141 | Sectionneur aiguillage barre 1 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2006 | HTB | 01/01/2009 |  | A COUTEAUX BASCULANTS | 31,5 |  |  |  | 72,5
ALPES | M.LAN-CT311-HTB | 34056142 | Sectionneur aiguillage barres 2 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2006 | HTB | 01/01/2009 |  | A COUTEAUX BASCULANTS | 31,5 |  |  |  | 72,5
ALPES | M.LAN-CT312-HTB | 34056143 | Sectionneur aiguillage barres 1 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2006 | HTB | 01/01/2009 |  | A COUTEAUX BASCULANTS | 31,5 |  |  |  | 72,5
ALPES | M.LAN-CT312-HTB | 34056144 | Sectionneur aiguillage barres 2 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2006 | HTB | 01/01/2009 | I.98842.15 | A COUTEAUX BASCULANTS | 31,5 |  | OUI | MR 41 | 72,5
ALPES | I.ABE-CT312-HTB | 34056145 | Sectionneur T312 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB
ALPES | CRUSE-CT611-HTB | 34056146 | Sectionneur 215 - T611 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1992 | HTB | 01/04/1993 | 40082 87-9278 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 99999 | OUI | NON | SHC245 | 245
ALPES | VNOTA-CT312-HTB | 34056147 | Sectionneur 511 T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2010 | HTB | 10/10/2011 | 103685 1A | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 20 | OUI |  | SR 19900 | 72,5
ALPES | BURCI-CT311-HTB | 34056148 | Sectionneur HTB 611 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2011 | HTB | 30/07/2012 | 0000 9174-1-000003 | PANTOGRAPHE | 31,5 | OUI |  | SP16700 | 450
ALPES | BURCI-CT313-HTB | 34056149 | Sectionneur HTB 711 T 313 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2012 | HTB | 05/05/2012 | 00009174-1-00018 | PANTOGRAPHE | 31,5 | OUI |  | 5P16700 | 450
ALPES | REBUTS | 34056150 | Sectionneur HTB N°541 TR311 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB
ALPES | REBUTS | 34056151 | Sectionneur HTB N°551 TR312 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB
ALPES | SSBO5-CT313-HTB | 34056152 | Sectionneur HTB 561 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2013 | HTB | 05/05/2013 | 00009174-1-00018 | PANTOGRAPHE | 31,5 | OUI |  | 5P16700 | 450
ALPES | SSBO5-CT311-HTB | 34056153 | Sectionneur HTB 611 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2011 | HTB | 30/07/2012 | 0000 9174-1-000003 | PANTOGRAPHE | 31,5 | OUI |  | SP16700 | 450
ALPES | ARACH-CT312-HTB | 34056154 | Sectionneur HTB 521 - T312 | MERLIN GERIN | EXPLOITATION | SECHTB | 2013 | HTB | 01/01/2014 | 2013 011 | A COUTEAUX BASCULANTS |  | OUI | NON |  | 72,5
ALPES | GRENOBLE-HTB-MAG | 34056155 | Sectionneur S.1-2 T313 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB
ALPES | GRENOBLE-HTB-MAG | 34056156 | Sectionneur S.2-2 T313 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB
ALPES | G.VER-CT311-HTB | 34056157 | Sectionneur 511 T311 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB | 01/01/1946
ALPES | DOMEN-CT312-HTB | 34056158 | Sectionneur 721 T312 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB | 01/01/1984 | [6 empty] | 72,5
ALPES | DOMEN-CT313-HTB | 34056159 | Sectionneur 691 T313 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2023 | HTB | 02/10/2023 | 102789 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 31,5 | OUI | OUI | SR16200R | 72,5
ALPES | G.VER-CT312-HTB | 34056160 | Sectionneur 521 T312 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB | 01/01/1946
ALPES | MOUTI-CT311-HTB | 34056161 | Sectionneur 511 T311 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB | 28/11/1991 |  | A COUTEAUX BASCULANTS
ALPES | MOUTI-CT312-HTB | 34056162 | Sectionneur 551 T312 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB | 28/11/1991 |  | A COUTEAUX BASCULANTS |  | OUI |  |  | 63
ALPES | BAJAT-CT311-HTB | 34056163 | Sectionneur 641 T311 | MERLIN GERIN | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB | 13/07/2006 | 03C3209 | 3COLONNES OUVERTURE VERTICALE | 32 | OUI
ALPES | BAJAT-CT312-HTB | 34056164 | Sectionneur 651 T312 | MERLIN GERIN | EXPLOITATION | SECHTB | 2006 | HTB | 29/09/2006 | 03C3212 | 3COLONNES OUVERTURE VERTICALE | 32 | OUI
ALPES | I.ABE-CT311-HTB | 34056165 | Sectionneur 521 T311 |  | EXPLOITATION | SECHTB | 1993 | HTB | 10/10/1993 | 91009/19979 |  | 20 | OUI |  | DR | 72
ALPES | EYBEN-CT311-HTB | 34056168 | Sectionneur 641 T311 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB
ALPES | EYBEN-CT312-HTB | 34056169 | Sectionneur 681 T312 | SOULE | EXPLOITATION | SECHTB | 1986 | HTB |  |  | PANTOGRAPHE | 325 | OUI |  | 5927 | 72,5
ALPES | EYBEN-CT311-HTB | 34056170 | Sectionneur 642 T311 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB
ALPES | EYBEN-CT312-HTB | 34056171 | Sectionneur 682 T312 | SOULE | EXPLOITATION | SECHTB | 1986 | HTB |  |  |  | 325 |  |  | 5930 | 72,5
ALPES | A.HUE-CT311-HTB | 34056172 | Sectionneur 511 - T311 |  | EXPLOITATION | SECHTB | 1989 | HTB | 01/10/1989 | 79347 |  |  |  |  | SR2200 | 72,5
ALPES | SSLAC-CT311-HTB | 34056173 | Sectionneur 551 T311 | MERLIN GERIN | EXPLOITATION | SECHTB | 1969 | HTB | 01/01/1946 | 1A/9AE074B | A COUTEAUX BASCULANTS | 0 | OUI |  | SR 16200-4 | 72,5
ALPES | SSLAC-CT312-HTB | 34056174 | Sectionneur 591 T312 | MERLIN GERIN | EXPLOITATION | SECHTB | 1969 | HTB | 01/01/1946 | 2A/9AE074B | A COUTEAUX BASCULANTS |  | OUI |  | SR 16200-4 | 72,5
ALPES | A.HUE-CT312-HTB | 34056175 | Sectionneur 541 - T312 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB |  |  | A COUTEAUX BASCULANTS |  | OUI
ALPES | MORES-CT311-HTB | 34056176 | Sectionneur 531 T311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1986 | HTB | 02/05/1986 |  | ROTATIF (INTÉRIEUR) TRIPHASÉ |  | OUI |  | SR16200 | 72,5
ALPES | MORES-CT312-HTB | 34056177 | Sectionneur 551T312 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB |  |  |  |  | OUI
ALPES | PARIS-CT311-HTB | 34056178 | Sectionneur 631 T311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1998 | HTB | 01/01/1999 | 90176 6/13 | A COUTEAUX BASCULANTS |  | OUI | OUI | MR 80 H2 | 63
ALPES | PARIS-CT311-HTB | 34056179 | Sectionneur 632 T311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1998 | HTB | 01/01/1999 | 90176 1/13 | A COUTEAUX BASCULANTS |  | OUI | OUI | MR 80 H2 | 63
ALPES | PARIS-CT312-HTB | 34056180 | Sectionneur 611 T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1998 | HTB | 01/01/1999 | 90176 11/13 | A COUTEAUX BASCULANTS |  | OUI | OUI | MR 80 H2 | 63
ALPES | PARIS-CT312-HTB | 34056181 | Sectionneur 612 T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1998 | HTB | 01/01/1999 | 90176 4/13 | A COUTEAUX BASCULANTS |  | OUI | OUI | MR 80 H2 | 63
ALPES | MTALI-CT311-HTB | 34056182 | Sectionneur 641 T311 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB
ALPES | MTALI-CT313-HTB | 34056183 | Sectionneur 661 T313 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB
ALPES | MURE5-CT312-HTB | 34056184 | Sectionneur T312 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB |  |  |  | 20 |  |  | SA16200 | 72,5
ALPES | VERPI-CT312-HTB | 34056185 | Sectionneur 641 T312 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB
ALPES | SSEGR-CT311-HTB | 34056186 | Sectionneur 721 T311 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB
ALPES | SSEGR-CT312-HTB | 34056187 | Sectionneur 761 T312 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB
ALPES | SSEGR-CT313-HTB | 34056188 | Sectionneur 741 T313 | SOULE | EXPLOITATION | SECHTB | 97 | HTB | 01/10/1997 | 71 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 31,5 | OUI |  |  | 72,5
ALPES | VERPI-CT311-HTB | 34056191 | Sectionneur 631 T311 | ALSTHOM | EXPLOITATION | SECHTB | 2000 | HTB |  |  | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) |  | OUI |  | 996 591 SHA | 72
ALPES | SSGUI-CT311-HTB | 34056194 | Sectionneur 581 T311 | SOULE | EXPLOITATION | SECHTB | 1990 | HTB |  |  | PANTOGRAPHE |  | OUI |  | 5831 | 72,5
ALPES | SSGUI-CT312-HTB | 34056195 | Sectionneur 571 T312 | SOULE | EXPLOITATION | SECHTB | 1990 | HTB |  |  | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) |  | OUI |  | S831 | 72,5
ALPES | SSGUI-CT311-HTB | 34056197 | Sectionneur 582 T311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1990 | HTB |  |  |  | 20 | OUI |  | SRTG200 | 72,5
ALPES | SSGUI-CT312-HTB | 34056198 | Sectionneur 572 T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1990 | HTB |  |  | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 20 |  |  | MR 40 | 72,5
ALPES | VINAY-CT311-HTB | 34056199 | Sectionneur 511 T311 |  | EXPLOITATION | SECHTB | 1999 | HTB | 03/05/2000 |  |  | 20 |  |  | SR16000 | 100
ALPES | ARLOD-CT311-HTB | 34056200 | Sectionneur 661 - T311 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1985 | HTB | 01/01/1985 | 63000 | PANTOGRAPHE | 20 | OUI |  | 5831 | 72,5
ALPES | ARLOD-CT312-HTB | 34056201 | Sectionneur 741 - T312 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1991 | HTB | 01/09/1992 | 91N34 | PANTOGRAPHE | 20 | OUI | OUI | 5831 | 72,5
ALPES | AUMON-CT311-HTB | 34056202 | Sectionneur 541 - T311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2007 | HTB | 01/08/2008 |  | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) |  | OUI |  | SR16002 | 72,5
ALPES | AUMON-CT312-HTB | 34056203 | Sectionneur 551 - T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2007 | HTB | 01/08/2008 |  | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) |  | OUI | NON | SR16002 | 72,5
ALPES | ARLOD-CT312-HTB | 34056204 | Sectionneur 742 - T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1991 | HTB | 01/09/1992 | 91N34 | PANTOGRAPHE | 20 | OUI | OUI | SR16200-3 | 72,5
ALPES | ARLOD-CT311-HTB | 34056205 | Sectionneur 662 - T311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1991 | HTB | 01/10/1992 | 9-Q-117053 | PANTOGRAPHE | 20 | OUI |  | SR 16200-3 | 72,5
ALPES | ARACH-CT311-HTB | 34056206 | Sectionneur 531 - T311 | MERLIN GERIN | EXPLOITATION | SECHTB | 1995 | HTB | 01/12/1996 | 1000 | ROTATIF TRAVERSANT (INTÉRIEUR) | 31,5 | OUI | NON | SRTM | 725
ALPES | VOREP-CT311-HTB | 34056207 | Sectionneur 541 T311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1987 | HTB |  |  | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 800 | OUI |  | SB 16200.3 | 72,5
ALPES | VOREP-CT312-HTB | 34056208 | Sectionneur 561 T313 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB
ALPES | VOIRO-CT312-HTB | 34056209 | Sectionneur 741 T312 (SRB) | SOULE | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB | 01/01/1946 |  | A COUTEAUX BASCULANTS |  | OUI |  | 83000 | 72,5
ALPES | VOIRO-CT311-HTB | 34056210 | Sectionneur 731 T311 (SRB) | SOULE | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB | 01/07/1995 | 83000 |  |  | OUI |  | 5708 | 72,5
ALPES | V.LAN-CT312-HTB | 34056211 | Sectionneur 731 T312 | MERLIN GERIN | EXPLOITATION | SECHTB | 1992 | HTB |  |  |  |  | OUI
ALPES | V.LAN-CT311-HTB | 34056212 | Sectionneur 741 T311 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB
ALPES | T.PIN-CT313-HTB | 34056213 | Sectionneur 541 T313 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB |  |  | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 31,5 |  |  | 5930 | 30,5
ALPES | VIZIL-CT312-HTB | 34056214 | Sectionneur TR 312 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB
ALPES | T.PIN-CT312-HTB | 34056215 | Sectionneur 521 T312 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB |  |  | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 31,5 | OUI |  | 5930 | 72,5
ALPES | SSAVR-CT211-HTB | 34056216 | Sectionneur N° 521 T211 | ALSTHOM | EXPLOITATION | SECHTB | 1989 | HTB | 01/06/1990 | 89P75 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 32 | OUI |  | 5930 | 72,5
ALPES | SSAVR-CT212-HTB | 34056217 | Sectionneur N° 581 T212 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1989 | HTB | 01/06/1990 | 89013 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 32 | OUI |  | 5930 | 72,5
ALPES | VIZIL-CT311-HTB | 34056218 | Sectionneur TR 311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1997 | HTB | 25/09/1997 | 886109 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) |  | OUI |  | SR16200 | 100
ALPES | VIZIL-CT313-HTB | 34056219 | Sectionneur TR 313 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1997 | HTB | 12/02/1997 |  | ROTATIF (INTÉRIEUR) TRIPHASÉ |  | OUI |  | S'R | 100
ALPES | MOIRA-CT312-HTB | 34056220 | Sectionneur 621 T312 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1989 | HTB |  |  | PANTOGRAPHE |  | OUI |  | 8795
ALPES | MOIRA-CT313-HTB | 34056221 | Sectionneur 601 T313 | SOULE | EXPLOITATION | SECHTB | 1979 | HTB | 10/10/1979 | 888 244-79 | PANTOGRAPHE |  | OUI |  | 5827 | 72,5
ALPES | VERN7-CT313-HTB | 34056222 | Sectionneur 671 T313 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2017 | HTB | 14/06/2017 | 000062719-1-000001 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 31,5 | OUI | NON | R77E | 72,5
ALPES | VERN7-CT314-HTB | 34056223 | Sectionneur 681 T314 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2017 | HTB | 28/06/2017 | 000062719-1-000002 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 31,5 | OUI | NON | R77E | 72,5
ALPES | MOIRA-CT314-HTB | 34056224 | Sectionneur 541 T314 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB
ALPES | AOSTE-CT312-HTB | 34056225 | Sectionneur 651 T312 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB
ALPES | AOSTE-CT311-HTB | 34056226 | Sectionneur 631 T311 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB
ALPES | MOIRA-CT312-HTB | 34056227 | Sectionneur 622 T312 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1989 | HTB |  |  | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) |  |  |  | 8794
ALPES | MOIRA-CT313-HTB | 34056228 | Sectionneur 602 T313 | SEVIC | EXPLOITATION | SECHTB | 1979 | HTB | 10/10/1979 |  | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) |  | OUI |  | MR40 | 72,5
ALPES | MOIRA-CT314-HTB | 34056229 | Sectionneur 542 T314 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB
ALPES | LONG6-CT311-HTB | 34056230 | Sectionneur 191 3111 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1990 | HTB | 01/10/1990 | 90K37 | PANTOGRAPHE | 20 | OUI |  | 5827 | 72,5
ALPES | LONG6-CT311-HTB | 34056231 | Sectionneur ligne amont 192 3112 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1997 | HTB | 01/10/1997 | 90K16 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 20 | OUI |  | SR16200-3 | 72,5
ALPES | LONG6-CT312-HTB | 34056232 | Sectionneur 171 3121 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1990 | HTB | 01/01/1990 | 90K37 | PANTOGRAPHE | 20 | OUI |  | 5827 | 72,5
ALPES | LONG6-CT312-HTB | 34056233 | Sectionneur 172 3122 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1990 | HTB | 01/10/1997 | 90K16 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 31,5 | OUI |  | 5930 | 72,5
ALPES | CPNIE-CT311-HTB | 34056234 | Sectionneur 531 T311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1999 | HTB | 01/01/1946 | 12A/9REA088 |  | 20 | OUI |  | SP16506-4 | 100
ALPES | CPNIE-CT311-HTB | 34056235 | Sectionneur 532 T311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1998 | HTB | 01/01/1946 | S.C.REA089.10.98 |  | 20 | OUI |  | SR16200-4 | 100
ALPES | CPNIE-CT312-HTB | 34056236 | Sectionneur 691 T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB | 01/01/1946 | 1A/9AE0985 |  | 20 | NON |  | SP16506 | 100
ALPES | CPNIE-CT312-HTB | 34056237 | Sectionneur 692 T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1998 | HTB | 01/01/1946 | 1A/9REA107 |  | 20 |  |  |  | 100
ALPES | JALLI-CT311-HTB | 34056238 | Sectionneur 522 T311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1997 | HTB | 01/01/1997 | 88210 | A COUTEAUX BASCULANTS | 20 | NON | OUI |  | 72,5
ALPES | AOSTE-CT313-HTB | 34056239 | Sectionneur 511 T313 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB
ALPES | AOSTE-CT311-HTB | 34056240 | Sectionneur 632 T311 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB
ALPES | AOSTE-CT312-HTB | 34056241 | Sectionneur 652 T312 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB
ALPES | AOSTE-CT313-HTB | 34056242 | Sectionneur 512 T313 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB
ALPES | BORLY-CT311-HTB | 34056243 | Sectionneur 541 - T311 | CEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1987 | HTB | 20/04/1987 | 886151 | ROTATIF 2COLONNES(OUV. HORIZ.) | 20 | OUI |  | SR16200 | 72,5
ALPES | BORLY-CT312-HTB | 34056244 | Sectionneur 581 - T312 | CEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1987 | HTB | 01/08/1987 | Q16671BO3536 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 20 | OUI |  | SR16200 | 72,5
ALPES | CLUSE-CT311-HTB | 34056245 | Sectionneur 511 - T311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1988 | HTB | 01/01/1988 | 25/42/24G123 | ROTATIF TRAVERSANT (INTÉRIEUR) | 31,5 | OUI |  | SR2002 | 72,5
ALPES | CLUSE-CT312-HTB | 34056246 | Sectionneur 551 - T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1988 | HTB | 10/08/1989 | 27/43/48H123 | ROTATIF TRAVERSANT (INTÉRIEUR) | 31,5 | OUI |  | SR2002 | 72,5
ALPES | BISSO-CT311-HTB | 34056247 | Sectionneur 611 3111 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1986 | HTB | 01/01/1986 | 86Q4.5.6 | PANTOGRAPHE | 20 | OUI |  | 5827 | 72,5
ALPES | BISSO-CT312-HTB | 34056248 | Sectionneur 631 3121 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1986 | HTB | 01/01/1986 | 86Q28 | PANTOGRAPHE | 20 | OUI |  | 5827 | 72,5
ALPES | DOUVA-CT311-HTB | 34056249 | Sectionneur 561 - T311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1991 | HTB | 01/01/1991 | 81309 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 20 | OUI | NON | SR16200 | 72,5
ALPES | DOUVA-CT312-HTB | 34056250 | Sectionneur 551 - T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1991 | HTB | 01/01/1991 | 81309(2A2B2C | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) |  | OUI |  | SR16200 | 72,5
ALPES | JALLI-CT312-HTB | 34056251 | Sectionneur 562 T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1997 | HTB | 01/01/1997 | 88210 | A COUTEAUX BASCULANTS | 20 | OUI |  | MR80H2 | 72,5
ALPES | BISSO-CT311-HTB | 34056252 | Sectionneur 612 3112 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1986 | HTB | 01/01/1986 | 86AB46.47.48 | A COUTEAUX BASCULANTS | 20 | OUI |  | 5930 | 72,5
ALPES | BISSO-CT312-HTB | 34056253 | Sectionneur 632 3122 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1986 | HTB | 01/06/1986 | 86-A-B50 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 31,5 | OUI |  | 5930 | 72,5
ALPES | AUSSO-CT316-HTB | 34056254 | Sectionneur ligne amont 621 3161 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1989 | HTB | 01/10/1989 | 88L38 | PANTOGRAPHE | 20 | OUI |  | 5827 | 72,5
ALPES | AUSSO-CT316-HTB | 34056255 | Sectionneur ligne amont 622 3162 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1989 | HTB | 01/10/1989 | 89F30 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 20 | OUI |  | 5930 | 72,5
ALPES | AUSSO-CT315-HTB | 34056256 | Sectionneur ligne amont 661 3151 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1989 | HTB | 01/01/1989 | 89B26-27-25 | PANTOGRAPHE | 20 | OUI |  | 5827 | 72,5
ALPES | AUSSO-CT315-HTB | 34056257 | Sectionneur ligne amont 662 3152 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1989 | HTB | 01/01/1989 | 89F60-59-58 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 20 | OUI |  | 5930 | 72,5
ALPES | GEX__-CT311-HTB | 34056258 | Sectionneur 511 - T311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1993 | HTB | 01/01/1994 | 84001 6A | ROTATIF TRAVERSANT (INTÉRIEUR) | 31,5 | OUI |  | SR2002B | 72,5
ALPES | GEX__-CT312-HTB | 34056261 | Sectionneur 541 - T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1993 | HTB | 01/01/1994 | 84001 5A | ROTATIF TRAVERSANT (INTÉRIEUR) | 31,5 | OUI |  | SR2002B | 72,5
ALPES | SAUTE-CT111-HTB | 34056262 | Sectionneur 879 T111 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB | 01/01/1946 | [5 empty] | INTER SEC
ALPES | MEGEV-CT314-HTB | 34056263 | Sectionneur 531 - T314 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1985 | HTB | 01/01/1986 |  | ROTATIF TRAVERSANT (INTÉRIEUR) |  | OUI |  | SR18900A | 72,5
ALPES | SAUTE-CT311-HTB | 34056264 | Sectionneur 501 T311 | MERLIN GERIN | EXPLOITATION | SECHTB | 1982 | HTB |  | 82025 | 3COLONNES FERMETURE VERTICALE | 1250 | OUI |  | SSP | 1050
ALPES | MEGEV-CT312-HTB | 34056265 | Sectionneur 541 - T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1985 | HTB | 01/01/1985 | 75400 | ROTATIF TRAVERSANT (INTÉRIEUR) | 20 | OUI |  | SR18900A | 72,5
ALPES | ARLAN-CT312-HTB | 34056266 | Sectionneur 561 T312 | SOULE | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB | 01/01/1946 | 187AF48 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) |  | OUI |  | 5930 | 72,5
ALPES | MOTZ_-CT311-HTB | 34056267 | Sectionneur 511 - T311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1985 | HTB | 01/01/1986 |  | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 20 | OUI | NON | SR16200 | 72,5
ALPES | I.VER-CT311-HTB | 34056268 | Sectionneur 731 T311 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB |  |  |  |  | OUI
ALPES | I.VER-CT312-HTB | 34056269 | Sectionneur 741 T312 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB
ALPES | MOTZ_-CT312-HTB | 34056270 | Sectionneur 551 - T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1986 | HTB | 11/02/1986 | Q156814 9 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 20 | OUI | NON | SR16200-3 | 72,5
ALPES | C.AND-CT311-HTB | 34056271 | Sectionneur 731 T311 | SOULE | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB | 01/01/1988 |  | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) |  | OUI
ALPES | C.AND-CT312-HTB | 34056272 | Sectionneur 751 T312 | SOULE | EXPLOITATION | SECHTB | 1988 | HTB | 01/01/1988 | 88 J 31 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 31,5 | OUI |  | 5930 | 72,5
ALPES | GEX__-CT313-HTB | 34056273 | Sectionneur 561 - T313 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1993 | HTB | 01/01/1994 | 84001 7A | ROTATIF TRAVERSANT (INTÉRIEUR) | 31,5 | OUI |  | SR2002B | 72,5
ALPES | ARLAN-CT311-HTB | 34056274 | Sectionneur 521 T311 | SOULE | EXPLOITATION | SECHTB | 1988 | HTB | 01/01/1946 | 88J18 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) |  | OUI |  | 5930 | 72,5
ALPES | BXFOR-CT211-HTB | 34056275 | Sectionneur 911 T211 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB | 01/01/1946 |  | A COUTEAUX BASCULANTS |  | OUI
ALPES | BXFOR-CT212-HTB | 34056276 | Sectionneur 891 T212 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB | 15/11/1990 |  | 3COLONNES FERMETURE VERTICALE |  | OUI
ALPES | PASSY-CT311-HTB | 34056277 | Sectionneur 601 - T311 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1988 | HTB | 01/01/1988 | 88 A16 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 31,5 | OUI |  | 5827 | 72,5
ALPES | PASSY-CT311-HTB | 34056278 | Sectionneur 602 - T311 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1988 | HTB | 01/01/1988 | 88F63 | PANTOGRAPHE | 20 | OUI |  | 5930 | 72,5
ALPES | PASSY-CT312-HTB | 34056279 | Sectionneur 641 - T312 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1987 | HTB | 01/11/1987 | 87 H1 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 31,5 | OUI |  | 5827 | 72,5
ALPES | PASSY-CT312-HTB | 34056280 | Sectionneur 642 - T312 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1987 | HTB | 01/11/1987 | 87F2 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 31,5 | OUI |  | 5930 | 72,5
ALPES | BVIL6-CT215-HTB | 34056281 | Sectionneur 851 T215 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1989 | HTB | 01/01/1946 | N78712161889 | A COUTEAUX BASCULANTS |  | OUI |  | CA66 89 | 72
ALPES | BVIL6-CT215-HTB | 34056282 | Sectionneur 852 T215 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1989 | HTB | 01/01/1946 | N78712161889 | A COUTEAUX BASCULANTS |  | OUI |  | CA66 89 | 72
ALPES | BOZEL-CT311-HTB | 34056283 | Sectionneur 511 T311 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB | 31/10/1989
ALPES | BOZEL-CT313-HTB | 34056284 | Sectionneur 531 T313 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB | 01/10/1987
ALPES | SSPOU-CT311-HTB | 34056285 | Sectionneur 521 - T311 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1997 | HTB | 10/07/1993 | 385 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 20 | OUI |  | 5930 | 72,5
ALPES | SSPOU-CT312-HTB | 34056286 | Sectionneur 541 - T312 | SOULE | EXPLOITATION | SECHTB | 1993 | HTB | 01/07/1993 | 415/416/417 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 31,5 | OUI |  | 5930 | 72,5
ALPES | SSGE7-CT311-HTB | 34056287 | Sectionneur 521 - T311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1990 | HTB | 01/10/1990 | 80538 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 20 | OUI |  | SR16200 | 72,5
ALPES | SSGE7-CT312-HTB | 34056288 | Sectionneur 541 - T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1990 | HTB | 18/11/1991 | 80538 | 3COLONNES OUVERTURE VERTICALE | 20 | OUI |  | SR16200 | 72,5
ALPES | SALLA-CT311-HTB | 34056289 | Sectionneur 541 - T311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1991 | HTB | 01/01/1992 | 81310_2 | 3COLONNES FERMETURE VERTICALE | 20 | OUI |  | SR 16200 | 72,5
ALPES | SALLA-CT312-HTB | 34056290 | Sectionneur 531 - T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1991 | HTB | 01/01/1991 | 81310-1 | 3COLONNES OUVERTURE VERTICALE | 20 | OUI |  | SR16200 | 72,5
ALPES | THONO-CT311-HTB | 34056291 | Sectionneur 561 - T311 | MERLIN GERIN | EXPLOITATION | SECHTB | 1987 | HTB | 22/09/1988 | 015 |  |  | OUI |  | DRC | 100
ALPES | THONO-CT312-HTB | 34056292 | Sectionneur 551 - T312 | MERLIN GERIN | EXPLOITATION | SECHTB | 1987 | HTB | 01/01/1946 | 017 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) |  | OUI |  | DRC | 100
ALPES | VICLA-CT311-HTB | 34056293 | Sectionneur 515 T311 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB | 01/01/1946 |  | A COUTEAUX BASCULANTS |  | OUI
ALPES | C.BAR-CT311-HTB | 34056294 | Sectionneur 521 T311 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1993 | HTB | 01/06/1993 | 2-Q132937 | ROT. 2 OU 3 COL. (OUV HORIZ) |  | OUI |  | SR16200 | 72,5
ALPES | ARC18-CT311-HTB | 34056296 | Sectionneur 511 T311 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB | 01/01/1946 |  | ROTATIF TRAVERSANT (INTÉRIEUR) |  | OUI |  |  | 72
ALPES | ARC18-CT312-HTB | 34056297 | Sectionneur 541 T312 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB | 01/01/1946 |  | ROTATIF (INTÉRIEUR) TRIPHASÉ |  | OUI |  |  | 72
ALPES | BREVI-CT311-HTB | 34056298 | Sectionneur 511 T311 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1989 | HTB | 01/06/1989 |  | 3COLONNES OUVERTURE VERTICALE |  | OUI
ALPES | BREVI-CT312-HTB | 34056299 | Sectionneur 541 T312 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB | 10/09/1992 |  | ROTATIF TRAVERSANT (INTÉRIEUR) |  |  |  |  | 72
ALPES | M.SER-CT311-HTB | 34056300 | Sectionneur N°511 T311 | HAPAM | EXPLOITATION | SECHTB | 2024 | HTB | 01/09/2024 | 414494-605-19025 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 31,5 | OUI | NON | HAC-EV | 72,5
ALPES | M.SER-CT312-HTB | 34056301 | Sectionneur 551 T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1988 | HTB | 01/06/1988 | 1Q196490590 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) |  | OUI |  | SR16200-3 | 72,5
ALPES | V.THO-CT311-HTB | 34056302 | Sectionneur 541 T311 | ALSTHOM | EXPLOITATION | SECHTB | 1990 | HTB | 10/08/1990 |  | ROTATIF TRAVERSANT (INTÉRIEUR) |  | OUI |  |  | 75
ALPES | YENNE-CT311-HTB | 34056303 | Sectionneur 521 T311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1989 | HTB | 01/07/1989 | 79380489 | A COUTEAUX BASCULANTS |  | OUI |  | SR16200 | 72,5
ALPES | VOUGY-CT311-HTB | 34056304 | Sectionneur 531 - T311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1990 | HTB | 01/07/1990 | 80539 | ROTATIF TRAVERSANT (INTÉRIEUR) | 20 | OUI | NON | SR16200 | 72,5
ALPES | VOUGY-CT312-HTB | 34056305 | Sectionneur 551 - T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1990 | HTB | 01/07/1990 | 80539 | ROTATIF TRAVERSANT (INTÉRIEUR) | 20 | OUI | NON | SR 16200 | 72,5
ALPES | SAUS2-CT211-HTB | 34056306 | Sectionneur 511 2111 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB | 23/11/1989 |  |  |  | OUI |  |  | 72,5
ALPES | SAUS2-CT212-HTB | 34056307 | Sectionneur 521 2121 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1989 | HTB | 23/11/1989 | 9314/CS1 | PANTOGRAPHE |  | OUI |  |  | 72,5
ALPES | SAUS2-CT211-HTB | 34056308 | Sectionneur 512 2112 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB | 23/11/1989 | 8223 | PANTOGRAPHE |  | OUI |  | L51 | 72,5
ALPES | SAUS2-CT212-HTB | 34056309 | Sectionneur 522 2122 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1989 | HTB | 23/11/1989 | 9320/CS1 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 31,5 | OUI |  | 5930 | 72,5
ALPES | MALGO-CT311-HTB | 34056310 | Sectionneur 501 3111 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1990 | HTB | 01/10/1990 | 1Q196465690 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 20 | OUI |  | SR16200-3 | 72,5
ALPES | MALGO-CT311-HTB | 34056311 | Sectionneur 502 3112 | SOULE | EXPLOITATION | SECHTB | 1990 | HTB | 01/10/1990 | 90J13/14/15 | PANTOGRAPHE | 20 | OUI |  | 5827 | 72,5
ALPES | PLAGN-CT311-HTB | 34056312 | Sectionneur 521 T311 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1990 | HTB | 15/12/1990 |  |  |  | OUI |  |  | 72
ALPES | PLAGN-CT312-HTB | 34056313 | Sectionneur 541 T312 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB | 1990 | HTB | 15/12/1990 |  |  |  | OUI |  |  | 72
ALPES | RIVI5-CT311-HTB | 34056314 | Sectionneur 711 T311 |  | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB |  |  |  |  | OUI
ALPES | VNERE-CT311-HTB | 34056315 | Sectionneur 602 - T311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2006 | HTB | 11/04/2007 | 897 | A COUTEAUX BASCULANTS | 31,5 | OUI |  | 6000 | 72,5
ALPES | VNERE-CT312-HTB | 34056316 | Sectionneur 582 - T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2006 | HTB | 27/08/2007 | 905 | A COUTEAUX BASCULANTS | 31,5 | OUI |  | 6000 | 72,5
ALPES | VNERE-CT313-HTB | 34056317 | Sectionneur 562 - T313 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2006 | HTB | 03/09/2007 |  | A COUTEAUX BASCULANTS | 31,5 | OUI |  |  | 72,5
ALPES | BOEGE-CT311-HTB | 34056318 | Sectionneur 521 - T311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1988 | HTB | 06/12/1988 | 881502 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 750 | OUI |  | 5930 | 72,5
ALPES | BOEGE-CT312-HTB | 34056319 | Sectionneur 561 - T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1993 | HTB | 01/09/1993 | 10132960 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 750 | OUI | NON | SR16200-3 | 72,5
ALPES | CHAMO-CT313-HTB | 34056322 | Sectionneur 551 - T313 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1988 | HTB | 01/01/1989 | GENERE306092 | 3COLONNES FERMETURE VERTICALE | 20 | OUI |  | SR16200-3 | 63
ALPES | CORNI-CT311-HTB | 34056323 | Sectionneur 461 - T311 - démonté et remplacé | SEVIC | EXPLOITATION | SECHTB | 1972 | HTB | 01/01/1974 | 72294CO35318 | PANTOGRAPHE | 20 | OUI |  | SP | 72,5
ALPES | CORNI-CT311-HTB | 34056324 | Sectionneur 462 - T311 | EGIC | EXPLOITATION | SECHTB | 1972 | HTB | 01/01/1974 | 582001CO353G | 3COLONNES FERMETURE VERTICALE | 20 | OUI | OUI | SP | 72,5
ALPES | CORNI-CT312-HTB | 34056325 | Sectionneur 421 - T312 | SOULE | EXPLOITATION | SECHTB | 1981 | HTB | 01/11/1981 | 880271CO353E | PANTOGRAPHE | 20 | OUI | OUI | 5831 | 72,5
ALPES | CORNI-CT312-HTB | 34056326 | Sectionneur 422 - T312 | SOULE | EXPLOITATION | SECHTB | 1981 | HTB | 01/11/1981 | 880270CO353F |  | 20 | OUI | OUI | 5831 | 72,5
ALPES | CRAN_-CT311-HTB | 34056327 | Sectionneur 581 - T311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2000 | HTB | 01/01/2000 | 92802-6/8 | ROTATIF TRAVERSANT (INTÉRIEUR) | 20 | OUI |  | MR80H2 | 72,5
ALPES | CRAN_-CT311-HTB | 34056328 | Sectionneur 582 - T311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2000 | HTB | 01/07/2003 | 92802-1/8 | ROTATIF TRAVERSANT (INTÉRIEUR) | 20 | OUI |  | MR80H2 | 72,5
ALPES | CRAN_-CT312-HTB | 34056329 | Sectionneur 501 - T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2001 | HTB | 01/10/2002 | 7C | ROTATIF TRAVERSANT (INTÉRIEUR) | 20 | OUI |  | MR 80H2 | 72,5
ALPES | CRAN_-CT312-HTB | 34056330 | Sectionneur 502 - T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2000 | HTB | 30/07/2002 | 14C | ROTATIF TRAVERSANT (INTÉRIEUR) | 20 | OUI |  | MR 80H2 | 72,5
ALPES | CRAN_-CT313-HTB | 34056331 | Sectionneur 511 - T313 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2002 | HTB | 01/07/2003 | 95981 2/6 | ROTATIF TRAVERSANT (INTÉRIEUR) | 20 | OUI |  | MR 80H2 | 72,5
ALPES | CRAN_-CT313-HTB | 34056332 | Sectionneur 512 - T313 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2002 | HTB | 01/07/2003 | 95981 3/6 | ROTATIF TRAVERSANT (INTÉRIEUR) | 20 | OUI |  | MR 80H2 | 72,5
ALPES | ESPAG-CT311-HTB | 34056333 | Sectionneur 531 - T311 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1988 | HTB | 07/10/1994 | 78123 | 3COLONNES OUVERTURE VERTICALE |  | OUI |  | SR16200-3 | 72,5
ALPES | ESPAG-CT312-HTB | 34056334 | Sectionneur 541 - T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 1988 | HTB | 01/04/1988 | 78123 | 3COLONNES OUVERTURE VERTICALE |  | OUI |  | SR 16200-3 | 72,5
ALPES | POISY-CT311-HTB | 34056335 | Sectionneur 521 - T311 | MERLIN GERIN | EXPLOITATION | SECHTB | 1997 | HTB | 01/12/1997 | 97054 | ROTATIF TRAVERSANT (INTÉRIEUR) | 31,5 | OUI |  | STR | 100
ALPES | POISY-CT312-HTB | 34056336 | Sectionneur 541 - T312 | MERLIN GERIN | EXPLOITATION | SECHTB | 1997 | HTB | 01/12/1997 | 97056 | ROTATIF TRAVERSANT (INTÉRIEUR) | 31,5 | OUI |  | STR | 100
ALPES | TANIN-CT311-HTB | 34056337 | Sectionneur 581 - T311 | ALSTHOM | EXPLOITATION | SECHTB | 2000 | HTB | 01/08/2003 | Z136020012000 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) |  | OUI |  | SHA 996 591 2000 | 72,5
ALPES | TANIN-CT312-HTB | 34056338 | Sectionneur 591 - T312 | ALSTHOM | EXPLOITATION | SECHTB | 2000 | HTB | 01/08/2003 | Z136020012000 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) |  | OUI |  | SHA 996 591 2000 | 72,5
ALPES | VNOTA-CT311-HTB | 34056339 | Sectionneur 541 T311 | INCONNU | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB | 01/01/1946 |  | A COUTEAUX BASCULANTS
ALPES | DRUME-CT311-HTB | 34056340 | Sectionneur 521 T311 | MERLIN GERIN | EXPLOITATION | SECHTB |  | HTB | 28/07/2003
ALPES | CRUSE-CT611-HTB | 354820 | EQU - Sectionneur HTB | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2016 |  | 30/09/2016 | 00056109-1-000001 | 3COLONNES FERMETURE VERTICALE | 31 |  |  |  | 245
ALPES | MODEL-CT311-HTB | 398340 | Sectionneur aiguillage |  | BROUILLON | SECHTB |  | HTB
ALPES | CORNI-CT311-HTB | 457319 | Sectionneur 461 - T311 | COELME | EXPLOITATION | SECHTB | 2017 | HTB | 03/05/2017 | 17M268 | PANTOGRAPHE | 31,5 | OUI | OUI | MH91 | 72,5
ALPES | BOZEL-CT314-HTB | 460191 | Sectionneur HTB n°541 T314 | ALSTHOM | EXPLOITATION | SECHTB |  |  |  |  | 1COLONNE FERMETURE VERTICALE
ALPES | DRUME-CT312-HTB | 482519 | EQU - Sectionneur HTB |  | EXPLOITATION | SECHTB
ALPES | MALGO-CT312-HTB | 557575 | Sectionneur HTB n°481 T312 | ALSTHOM | EXPLOITATION | SECHTB |  |  |  |  | 1COLONNE FERMETURE VERTICALE |  |  |  |  | 63
ALPES | MALGO-CT312-HTB | 557591 | Sectionneur HTB n°482 T312 | ALSTHOM | EXPLOITATION | SECHTB |  |  |  |  | 1COLONNE FERMETURE VERTICALE |  |  |  |  | 63
ALPES | EVIAN-CT311-HTB | 87380 | Sectionneur 541 - T311 |  | EXPLOITATION | SECHTB
ALPES | EVIAN-CT312-HTB | 87409 | Sectionneur 531- T312 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2012 |  | 03/09/2012 | SR16200 R | 3COLONNES OUVERTURE VERTICALE |  | OUI | NON |  | 72,5
ALPES | SSMC5-CT311-HTB | 907019 | Sectionneur HTB 631 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2018 |  | 01/08/2019 | 00083683-1-000004 | ROTATIF 3COLONNES(OUV. HORIZ.) | 31,5 |  |  | REF-110714
ALPES | SSMC5-CT312-HTB | 907245 | Sectionneur HTB 621 | SDCEM | EXPLOITATION | SECHTB | 2019 |  | 01/08/2019 | 00083687-1-000006 |  | 31,5 |  |  | SR16200R-3 | 72,5
ALPES | AIGUE-CT212-HTB | 930833 | Sectionneur HTB 212 | GENERAL ELECTRIC | EXPLOITATION | SECHTB | 2018 |  | 01/06/2020 | 263342_10-01-ABC | 3COLONNES FERMETURE VERTICALE | 0 | OUI | NON | CM | 72
ALPES | AIGUE-CT211-HTB | 932319 | Sectionneur HTB 211 | GENERAL ELECTRIC | EXPLOITATION | SECHTB | 2018 |  | 01/06/2021 | 263342_10-02-ABC | 3COLONNES FERMETURE VERTICALE | 0 | OUI | NON | CML | 72